智慧物联与视频监控系统

数据流向分析报告

系统模块数据关系与流向说明文档

分析模块数：9个

系统层级：4层（基础层/设备层/应用层/视频层）

数据流向：18条

生成日期：2026-03-16

# 目录

一、系统概述

二、智慧物联基础层数据流向

三、智慧物联设备层数据流向

四、智慧物联应用层数据流向

五、视频监控层数据流向

六、模块详细说明

七、数据流向总结

# 一、系统概述

本系统由智慧物联平台和视频监控系统两大部分组成，共包含9个核心功能模块，按照数据依赖关系分为4个层级：

1. 智慧物联基础层：字典管理、产品管理、空间管理

2. 智慧物联设备层：设备管理、通道管理

3. 智慧物联应用层：虚拟物联

4. 视频监控层：告警管理、视频监控系统、可视化看板

# 二、智慧物联基础层数据流向

## 2.1 字典管理

字典管理是系统的基础数据管理中心，负责维护各类编码规则和字典项。

主要数据输出：

• 区域码：用于标识空间位置的区域编码

• 系统码：用于标识设备所属系统的编码

• 设备类型码：用于标识设备类型的编码

• 点位类型码：用于标识通道点位类型的编码

• 专业分组码：用于标识设备专业分组的编码

## 2.2 产品管理

产品管理负责定义物联网设备的产品模型和物模型。

数据来源：从字典管理获取设备类型码和系统码

数据输出：产品定义数据（产品编码、ProductKey、产品型号、通信协议、物模型）

下游模块：设备管理

## 2.3 空间管理

空间管理负责维护系统的空间层级结构和位置信息。

数据来源：从字典管理获取区域码

数据输出：空间位置数据（空间编码、空间名称、空间类型、上级空间）

下游模块：设备管理、通道管理、虚拟物联

# 三、智慧物联设备层数据流向

## 3.1 设备管理

设备管理是系统的核心模块，负责设备的注册、配置、监控和管理。

数据来源：

• 从字典管理获取编码规则

• 从产品管理获取产品定义和ProductKey

• 从空间管理获取空间位置

数据输出：设备基础数据、设备状态数据

下游模块：通道管理、虚拟物联、告警管理、可视化看板、视频监控系统

## 3.2 通道管理

通道管理负责设备通道的配置、点位管理和数据采集。

数据来源：

• 从设备管理获取设备基础数据

• 从空间管理获取空间位置

• 从字典管理获取点位类型码

数据输出：通道数据、实时采集数据

下游模块：虚拟物联、告警管理、可视化看板

# 四、智慧物联应用层数据流向

## 4.1 虚拟物联

虚拟物联提供规则引擎功能，支持自动化控制和联动策略配置。

数据来源：

• 从设备管理获取设备状态

• 从通道管理获取实时数据

• 从空间管理获取空间位置

数据输出：联动规则、控制指令

下游模块：告警管理、可视化看板

# 五、视频监控层数据流向

## 5.1 告警管理

告警管理负责告警的接收、处理、统计和导出。

数据来源：

• 从设备管理获取设备状态

• 从通道管理获取实时数据

• 从虚拟物联获取触发规则

数据输出：告警记录、告警统计

下游模块：可视化看板

## 5.2 视频监控系统

视频监控系统提供视频预览、录像回放、视图管理和设备控制功能。

数据来源：从设备管理获取视频设备数据

数据输出：视频流、视图配置

下游模块：可视化看板

## 5.3 可视化看板

可视化看板是系统的数据展示中心，汇总各模块的统计数据进行可视化展示。

数据来源：

• 从设备管理获取设备数据

• 从通道管理获取通道数据

• 从告警管理获取告警数据

• 从虚拟物联获取规则数据

• 从视频监控系统获取视频流

# 六、模块详细说明

| 模块名称 | 所属层级 | 主要功能 | 数据来源 | 数据去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字典管理 | 基础层 | 字典类型管理、字典项管理、编码规则管理 | 用户配置 | 产品管理、设备管理、通道管理 |
| 产品管理 | 基础层 | 产品定义、物模型管理、产品分类 | 字典管理 | 设备管理 |
| 空间管理 | 基础层 | 空间层级管理、空间配置、空间绑定 | 字典管理 | 设备管理、通道管理、虚拟物联 |
| 设备管理 | 设备层 | 设备注册、设备配置、设备监控、设备导入/导出 | 产品管理、空间管理、字典管理 | 通道管理、虚拟物联、告警管理、可视化看板、视频监控系统 |
| 通道管理 | 设备层 | 通道配置、点位管理、数据采集、通道监控 | 设备管理、空间管理、字典管理 | 虚拟物联、告警管理、可视化看板 |
| 虚拟物联 | 应用层 | 规则引擎、自动化控制、联动策略 | 设备管理、通道管理、空间管理 | 告警管理、可视化看板 |
| 告警管理 | 视频层 | 告警接收、告警处理、告警统计、告警导出 | 设备管理、通道管理、虚拟物联 | 可视化看板 |
| 视频监控系统 | 视频层 | 视频预览、录像回放、视图管理、设备控制 | 设备管理 | 可视化看板 |
| 可视化看板 | 视频层 | 数据可视化、实时监控、统计展示 | 设备管理、通道管理、告警管理、虚拟物联、视频监控 | 展示层 |

# 七、数据流向总结

本系统的数据流向遵循以下原则：

1. 基础层为上层提供编码规则和基础数据定义

2. 设备层是系统的数据核心，向下游各模块提供设备和通道数据

3. 应用层基于设备和通道数据进行规则计算和联动控制

4. 视频层汇总各层数据，提供告警、视频和可视化展示功能

5. 可视化看板是数据的最终展示端，汇集所有模块的统计信息